Procedura założenie wodomierza dodatkowego, rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

- Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

- Otrzymanie warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

- Wykonanie montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

- Dostarczenie do sekretariatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach  wypełnionego druku zlecenia wykonania przeglądu technicznego instalacji i zestawu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej wraz                    z dokumentami w nim wymienionymi.

- Pozytywne przejście przeglądu instalacji.

- Odbiorcy usług nie posiadający  podpisanej aktualnej umowy na rozliczanie  podlicznika pn. ,,Umowa o prowadzenie odczytów i rozliczeń podlicznika oraz określenia zasad obliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej’’ podpisują aneks do umowy głównej zapewniający nakazaną prawem zgodność postanowień umowy głównej o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z obecnie obowiązującymi przepisami, jak również ww. umowę na rozliczanie podlicznika. Podpisana ww. dokumentów należy dokonać                   w terminie 14 dni po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego i oplombowaniu wodomierza dodatkowego zakończonym wystawieniem protokołu odbioru instalacji               i zestawu wodomierza dodatkowego. Brak którejkolwiek z ww. dokumentów powoduje przerwanie procedury co skutkuje nieuwzględnieniem zużycia wody bezpowrotnie zużytej na fakturach.

- Usługobiorca, który dopełnił wszystkich ww. formalności po upływie legalizacji wodomierza dodatkowego lub jego uszkodzeniu, ma prawo w jego miejsce zamontować inny sprawny wodomierz z ważną cechą legalizacyjną, a po spełnieniu niżej wymienionych warunków do kontynuowania rozliczenia w fakturach ilości wody bezpowrotnie zużytej:

- zawiadomienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach na druku zlecenia przeglądu technicznego i oplombowania wodomierza dodatkowego o dokonanej wymianie wodomierza dodatkowego,

- pokrycia kosztów związanych z oplombowaniem wodomierza dodatkowego zgodnie z obowiązującym cennikiem usług dodatkowych.

Dokumenty:

- Procedura założenia wodomierza

- Wniosek o wydanie warunków technicznych

- Zlecenie odbioru technicznego i oplombowania wodomierza dodatkowego

- Cennik usług dodatkowych